附表一：

防爆柜（危险品柜）基本技术参数：

- 容 积：4加仑、12加仑、15加仑、22加仑45加仑、90加仑、

- 可调层板：标配1-2块

- 门 类 型：单门/双门，手动，带锁。

- 颜 色：黄色/红色/蓝色（分类储存，一目了然） 黄色防火安全柜在国际上代表专业储存易燃液体化学品。  红色防火安全柜在国际上代表专业储存可燃液体化学品。  蓝色防火安全柜在国际上代表专业储存腐蚀性液体化学品。

- 采用双层柜体，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，有效地缓解柜体外部热量传递到内部的速度；

- 柜体内部配备隔层板，自由上下调节高度，有效地利用空间来存放装有各类可燃性化学品物质的安全罐；

- 采用优质单层0.8mm的冷轧钢板材料，经过米格式焊接方式,使用寿命更长，防爆性更好；

- 在柜体的两侧，配有2个防火透气孔，用于释放柜体内部的可燃性气体，以及在发生火灾时，阻隔外间火种进入柜体内部；

- 柜体内外采用ABS喷涂环氧树脂漆，再经过高温烤制，可以抗各类化学品物质的腐蚀；

- 锁是三点联动式门锁配有双钥匙，

- 具体数量要求如下：

| - 序号 | - 名称 | - 数量（个） | - 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 4加仑 | - 8 | - 黄色3个、蓝色3个、红色1个 |
| - 2 | - 12加仑 | - 14 | - 黄色3个、蓝色5个、红色6个 |
| - 3 | - 15加仑 | - 4 | - 黄色3个、红色1个 |
| - 4 | - 22加仑 | - 2 | - 黄色2个 |
| - 5 | - 45加仑 | - 5 | - 黄色4个、蓝色1个 |
| - 6 | - 90加仑 | - 3 | - 黄色3个 |
|  | - 共计： | - 36 |  |