附表一：

名称：切片柜，又名玻片柜  规格：W403×D478×H1625   七十二抽（十二节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片760片，每套可存放约5.5万片，可负载900公斤），采用底座1.2mm，柜体、抽屉0.8mm优质冷轧钢板，经数控设备加工成型(保证柜子的平整度与美观度)，抽屉：切片专用抽，ABS滑道，ABS涂铬拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。

名称：蜡块柜  规格： W450×D478×H1685， 二十四抽（四节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座，可存放包埋盒蜡块约16000块），采用底座1.2mm，柜体、抽屉0.8mm优质冷轧钢板，经数控设备加工成型(保证柜子的平整度与美观度)，抽屉：蜡块专用抽，每抽配十一根隔条，拉手：塑料暗拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。